## Proponowane pomieszczenia
KONKURS REALIZACYJNY, DWUETAPOWY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. ŁOKCIOWEJ W DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY |  |  | Załącznik nr 7b2 do Regulaminu Konkursu
Tabela programowa Wykaz przestrzeni i pomieszczeń
| POMIESZCZENIE / PRZESTRZEŃ | Sugerowana powierzchnia netto (m2)
I. SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Strefa wejściowa holu głównego wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Hol wejściowy w części ogólnodostepnej powinien być oddzielony od pozostałych pomieszczeń szkoły za pomocą zamkniętych drzwi z elektrozamkiem i wideofonem. W holu wejściowym przy części edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów specjalnych należy przewidzieć przestrzeń oczekiwania dla rodziców.
1.1 | Hol główny | do decyzji Uczestnika
1.2 | Wiatrołap | do decyzji Uczestnika
1.3 | Portiernia z zapleczem | do decyzji Uczestnika | Loklaizacja w kluczowym miejscu do obserwacji wewnętrznego i zewnętrznego środowiska szkoły.
1.5 | Sklepik szkolny | 15 | zlokalizowany w sąsiedztwie stołówki
Powierzchnia łącznie poz. 1 (m2) |  | 15
2. Strefa nauczania dla dzieci uczęszczających do oddziałów specjalnych wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Pomieszczenia przeznaczone dla oddziałów specjalnych należy zlokalizować w oddzielnej części szkoły aby zapewnić im ciszę zarówno w czasie lekcji jak i przerw wraz z niezbędnymi pomieszczeniami terapii. We wszystkich klasach należy zapewnić montaż monitorów interaktywnych. Wejście do oddziałów specjalnych powinno odbywać się przez wejście główne do szkoły. Należy przewidzieć możliwość, aby dzieci wrażliwe na hałas, mogły wejść oddzielnym wejściem do przedmiotowego bloku
2.1 | Sala lekcyjna nr 1 dla oddziałów specjalnych | 45
2.2 | Sala lekcyjna nr 2 dla oddziałów specjalnych | 45
2.3 | Sala lekcyjna nr 3 dla oddziałów specjalnych | 45
2.4 | Sala lekcyjna nr 4 dla oddziałów specjalnych | 45
2.5 | Zaplecza klas | do decyzji Uczestnika
2.6 | Szatnie dla uczniów oddziału specjalnego | do decyzji Uczestnika | Szatnie grupowe z szafkami indywidualnymi w układzie boksowym; Można łączyć z blokiem szatni dla klas I-III. Lokalizacja w pobliżu wejścia.
2.7 | Miejsca rekreacji dedykowane użytkownikom danej strefy | do decyzji Uczestnika | Przestrzenie do rekreacji powinny stanowić strefę odrębną od części szkoły przeznaczonej dla dzieci starszych. Należy uwzględnić tworzenie w obszarach i szkolnych: przestrzeni służących na relaks i rekreację w postaci enklaw z siedziskami, wyróżnionych kolorystycznie i strukturalnie.
Powierzchnia łącznie poz. 2 (m2) |  | 180
3. Strefa nauczania dla dzieci uczęszczających do ogólnodostępnych klas I-III wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Pomieszczenia przeznaczone dla oddziałów klas I-III należy zlokalizować w oddzielnej części (ewentualnie razem ze strefą dla oddziałów specjalnych) szkoły aby zapewnić im ciszę zarówno w czasie lekcji jak i przerw wraz z niezbędnymi pomieszczeniami terapii. We wszystkich klasach należy zapewnić montaż monitorów interaktywnych.
3.1 | Sala lekcyjna nr 1 dla klas I-III | 70
3.2 | Sala lekcyjna nr 2 dla klas I-III | 70
3.3 | Sala lekcyjna nr 3 dla klas I-III | 70
3.4 | Sala lekcyjna nr 4 dla klas I-III | 70
3.5 | Sala lekcyjna nr 5 dla klas I-III | 70
3.6 | Sala lekcyjna nr 6 dla klas I-III | 70
3.7 | Sala lekcyjna nr 7 dla klas I-III | 70
3.8 | Sala lekcyjna nr 8 dla klas I-III | 70
3.9 | Sala lekcyjna nr 9 dla klas I-III | 70
3.10 | Zaplecza klas | do decyzji Uczestnika
3.11 | Szatnie dla uczniów klas I-III | do decyzji Uczestnika | Szatnie grupowe z szafkami indywidualnymi w układzie boksowym; Można łączyć z blokiem szatni dla oddziału specjalnego. Lokalizacja w pobliżu wejścia.
3.12 | Miejsca rekreacji dedykowane użytkownikom danej strefy | do decyzji Uczestnika | Przestrzenie do rekreacji powinny stanowić strefę odrębną od części szkoły przeznaczonej dla dzieci starszych. Należy uwzględnić tworzenie w obszarach i szkolnych: przestrzeni służących na relaks i rekreację w postaci enklaw z siedziskami, wyróżnionych kolorystycznie i strukturalnie.
Powierzchnia łącznie poz. 3 (m2) |  | 630
4. Strefa nauczania dla dzieci uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych klas IV-VIII wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | We wszystkich klasach należy zapewnić montaż monitorów interaktywnych.
4.1 | Sala lekcyjna nr 1 dla klas IV-VIII | 70
4.2 | Sala lekcyjna nr 2 dla klas IV-VIII | 70
4.3 | Sala lekcyjna nr 3 dla klas IV-VIII | 70
4.4 | Sala lekcyjna nr 4 dla klas IV-VIII | 70
4.5 | Sala lekcyjna nr 5 dla klas IV-VIII | 70
4.6 | Sala lekcyjna nr 6 dla klas IV-VIII | 70
4.7 | Zaplecza klas | do decyzji Uczestnika
4.8 | Szatnie dla uczniów klas IV-VIII | do decyzji Uczestnika | Szatnie grupowe z szafkami indywidualnymi w układzie boksowym. Lokalizacja w pobliżu wejścia.
4.9 | Miejsca rekreacji dedykowane użytkownikom danej strefy | do decyzji Uczestnika | Przestrzenie do rekreacji powinny stanowić strefę odrębną od części szkoły przeznaczonej dla dzieci starszych. Należy uwzględnić tworzenie w obszarach i szkolnych: przestrzeni służących na relaks i rekreację w postaci enklaw z siedziskami, wyróżnionych kolorystycznie i strukturalnie.
Powierzchnia łącznie poz. 4 (m2) |  | 420
5. Strefa pracowni dydaktycznych i sal do pracy w grupach dla klas IV-VIII wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Wszystkie sale dydaktyczne powinny być wyposażone w system nagłośnieniowy do odtwarzania dźwięku prezentacji multimedialnych zintegrowany ze stanowiskiem pracy nauczyciela i monitorem interaktywnym.
5.1 | Pracownia nr 1 fizyki/chemii | 70 | Umywalka, digestorium oraz z szafa na odczynniki chemiczne.
5.2 | Zaplecze pracowani nr 1 | 10
5.3 | Pracownia nr 2 biologii | 70 | Umywalka. Pracownia powinna mieć bezpośrednie wyjście do ogrodu (na zewnątrz) lub być zlokalizowana w miejscu z łatwym dostępem do ogrodu.
5.4 | Zaplecze pracowani nr 2 | 10
5.5 | Pracownia nr 3 historyczno-geograficzna | 70
5.6 | Zaplecze pracowani nr 3 | 10
5.7 | Pracownia nr 4 techniki/plastyki | 70 | 2 zlewy, 2 kuchenki elektryczne z piekarnikiem
5.8 | Zaplecze pracowani nr 4 | 10
5.9 | Pracownia nr 5 muzyczna | 70 | Sala wygłuszona akustycznie
5.10 | Zaplecze pracowani nr 5 | 10
5.11 | Pracownia nr 6 komputerowa | 70 | Pracowania na 26 stanowisk
5.12 | Zaplecze pracowani nr 6 | 10
5.13 | Pracownia nr 7 komputerowa | 50 | Pracowania na 17 stanowisk
5.14 | Zaplecze pracowani nr 7 | 10
5.15 | Pracownia nr 8 językowa dla 16 uczniów | 40 | Możliwość połączenia 2 sal
5.16 | Pracownia nr 9 językowa dla 16 uczniów | 40
5.17 | Zaplecze pracowani nr 8 i 9 | 10
5.18 | Sala do pracy w grupach nr 1 dla 17 uczniów | 35 | Możliwość połączenia 2 sal
5.19 | Sala do pracy w grupach nr 2 dla 17 uczniów | 35
5.20 | Zaplecze sal do pracy w grupach | 10
Powierzchnia łącznie poz. 5 (m2) |  | 710
6. Strefa biblioteki z czytelnią multimedialną wraz z programem uzupełniającym tej strefy
6.1 | Biblioteka z czytelnią multimedialną i zapleczem | 250 | Możliwie dobra komunikacja ze strefą wejścia.
Powierzchnia łącznie poz. 6 (m2) |  | 250
7. Strefy świetlic i rekreacji
7.1 | Świetlica nr 1 | 80 | Dedykowana dla uczniów oddziałów specjlanych oraz klas I-III. Lokalizacja w pobliżu wejścia.
| Zaplecze świetlicy nr 1 | 10 | Z umywalką i/lub wc albo świetlica zlokalizaowan przy strefie toalet.
7.2 | Świetlica nr 2 | 80 | Dedykowana dla uczniów klas IV-VIII. Lokalizacja w pobliżu wejścia.
| Zaplecze świetlicy nr 2 | 10 | Z umywalką i/lub wc albo świetlica zlokalizaowan przy strefie toalet.
7.3 | Strefy rekreacji ogólnego przeznaczenia | do decyzji Uczestnika | W przestrzeni wspólnej zapewnione powinny być zróżnicowane miejsca do aktywnej i statycznej formy rekreacji dostosowane dla większych i mniejszych grup uczniów. W przestrzeni wspólnej należy zaprojektować kameralne miejsca i kąciki wypoczynku oraz wnęki świetlicowe. Jednostajne odcinki korytarza nie powinny być dłuższe niż 15m. Należy uwzględnić tworzenie w obszarze korytarzy szkolnych: przestrzeni służących na relaks i rekreację w postaci enklaw z siedziskami, wyróżnionych kolorystycznie i strukturalnie. Korytarze z oknami, znajdujące się w strefie nauki powinny być wyposażone w siedziska przyokienne. Główny nurt komunikacyjny nie powinien naruszać miejsc/stref relaksu ucznia.
Powierzchnia łącznie poz. 7 (m2) |  | 180
8. Strefa żywienia wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Lokalizacja na parterze z możliwością bezpośrednich dostaw i odbioru odpadków.
8.1 | Jadalnia | 300 | Jedna duża ewentualnie dwie mniejsze
8.2 | Kuchnia z zapleczem | 200 | Kuchnia pełna z zapleczem przystosowana do wydawania posiłków dla ok. 450 uczniów w turach, w tym dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Należy przewidzieć system zarządzania posiłkami; Zaplecze kuchenne należy zaprojektować z pełną technologią magazynowania i obróbki.
8.3 | Magazyn | 50
8.4 | Pokój administracji (kuchnia) | 15
8.5 | Zaplecze socjalne dla pracowników kuchni | 30 | Możliwośc wypoczynku indywidualnego jak i integracji. Wyposażenie w strefę sanitarną damską, męską i niepełnosprawnych (prysznic, umywalka, toalety) oraz szatnię i przebieralnię.
Powierzchnia łącznie poz. 8 (m2) |  | 595
9. strefa sali widowiskowo-teatralnej wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Należy zapewnić oddzielne wejście przy wskazaniu np. wykorzystania strefy wejściowej do MDK oraz z możliwością komunikacji kontrolowanej ze Szkołą.
9.1 | Sala widowiskowo-teatralna z widownią na ok. 150 osób | 370 | Wyposażenie w system audiowizualny złożony z systemu nagłośnieniowego wraz z mikrofonami bezprzewodowymi, projektora multimedialnego i rozwijalnego ekranu projekcyjnego; Sala w pełni wygłuszona. Możliwośc rejestracji wydarzeń
9.2 | Zaplecze sali widowiskowo-teatralnej z magazynem | 100
Powierzchnia łącznie poz. 9 (m2) |  | 470
10. Strefa terapeutyczna wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Należy zintegrować funkcjonalnie z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną która będzie korzystać z tych pomieszczeń przy założeniu możliwości wejścia/wyjścia z kontrolą dostępu na teren Szkoły ze strefy terapeutycznej. Wskazane jest aby użytkownicy strefy teraputycznej mogli korzystać z jednej z sal gimnastycznych w ramach terapii ruchowej.
10.1 | Sala doświadczeń świata | 70
10.2 | Sala integracji sensorycznej | 60 | Możliwość korzystania również przez pracowników Poradni psychologiczno-pedagogicznej
10.3 | Sala do terapii indywidualnnej nr 1 | 25 | Prowadzenia terapii indywidualnej/grupowej do 5 osób na salę w zakresie np.: Gabinet terapii widzenia i nauki Braille`a, Pracownia rehabilitacji podstawowej, Sala do zajęć rozwijających procesy poznawcze, Sala projekcyjna, Pracownia komputerowa z peryferyjnym oprzyrządowaniem komputerowym dostosowanym do dysfunkcji ruchu i mowy, Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Pracownia do zajęć socjoterapeutycznych, Pokój wyciszeń. Ostateczne przeznaczenie sal terapii zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
10.4 | Sala do terapii indywidualnnej nr 2 | 25
10.5 | Sala do terapii indywidualnnej nr 3 | 25
10.6 | Sala do terapii indywidualnnej nr 4 | 25
10.7 | Sala do terapii indywidualnnej nr 5 | 25
10.8 | Sala do terapii indywidualnnej nr 6 | 25
10.9 | Pokój pracy psychologa | 15
10.10 | Pokój pracy pedagoga | 15
10.11 | Pokój pracy pedagoga specjalnego | 15
10.12 | Pokój pracy terapeuty | 15
10.13 | Pokój pracy logopedy | 15
Powierzchnia łącznie poz. 10 (m2) |  | 355
11. Strefa administracyjna oraz funkcje uzupełniające
11.1 | Pokój dyrektora | 20
11.2 | Pokój z-cy dyrektora | 18
11.3 | Pokój z-cy dyrektora | 18
11.4 | Sekretariat z małym zapleczem socjalnym | 20
11.5 | Pokój administracji - kadrowa | 18
11.6 | Pokój administracji - kierownik gospodarczy | 18
11.7 | Pokój administracji | 18
11.8 | Pomieszczenie socjalne oraz toalety dla pracowników (nauczyciele, obsługa administracyjna) | 140 | Możliwość podgrzewania posiłków (aneks kuchenny ze zlewem): Możliwośc wypoczynku indywidualnego jak i integracji. Wyposażenie w strefę sanitarną damską, męską i niepełnosprawnych (prysznic, umywalka, toalety) oraz szatnię i przebieralnię. Wejście do toalet także z korytarza. Toalety dla osób z niepełnosprawności powinny być wyposażone w system przyzywowy z alarmem w pomieszczeniu ze stałym pobytem ludzi. Położenie w sąsiedztwie Pokoju nauczycielskiego z możliwością indywidualnego wejścia/wyjścia do tego pokoju.
11.9 | Pokój nauczycielski dla ok. 50 osób |  | Należy przewidzieć 4 stanowiska komputerowe z drukarkami; Ewentualnie można zaplanować dwa mniejsze pokoje osobne dla nauczycieli klas I-III i oddziałów specjalnych oraz IV-VIII
11.10 | Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej - pielęgniarka szkolna | 30 | Z umywalką
11.11 | Pokój rozmów z rodzicami | 20 | Blisko wejścia
11.12 | Archiwum | 25
11.13 | Serwerownia | 10
11.14 | Magazyn/Magazyny podręczne | 100 | Można lokalizaować jako więcej pomieszczeń mniejszych
11.15 | Pomieszczenie ksero | do decyzji Uczestnika | Lokalizacja przy pokoju nauczycielskim lub jako aneks tego pokoju w strefie z komputerami.
11.16 | Sala spotkań | do decyzji Uczestnika | Sala spotkań dedykowana dla rady nauczycieli; możliwość organizacji spotkań dla min. 60 osób.
11.17 | Pomieszczenia gospodarczo-porządkowe | do decyzji Uczestnika | Rozłożone równomiernie pomieszczenia gospodarczo-porządkowe umożliwiające obsługę całego kompleksu.
11.18 | Pomieszczenie magazynowe i warsztatowe na potrzeby konserwacji sprzętu i budynku w tym zaplecze ogrodnicze. | 150 | Dostęp do pomieszczenia także z zewnątrz z pochylnią na wprowadzenie sprzętu i innych gabarytów.
11.19 | Pomieszczenie służbowe dla obsługi technicznej (konserwatorzy budynku, osoby sprzątające, stała obsługa techniczna) | 30
11.20 | Pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi technicznej (konserwatorzy budynku, osoby sprzątające, stała obsługa techniczna) | 40 | Możliwość podgrzewania posiłków (aneks kuchenny ze zlewem): Możliwośc wypoczynku indywidualnego jak i integracji. Wyposażenie w strefę sanitarną damską, męską i niepełnosprawnych (prysznic, umywalka, toalety) oraz szatnię i przebieralnię. Wejście do toalet także z korytarza.
11.24 | Toalety ogólnodostępne z podziałem na płeć w tym dla osób z niepełnosprawnością + miejsce dla rodzica z dzieckiem. | do decyzji Uczestnika | Zlokalizowane w sąsiedztwie holu wejściowego, jedna na kondygnacji oraz dodatkowo przy toaletach ogólnodostępych, toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona dodatkowo w kozetkę/ komfortkę. Toalety dla osób z niepełnosprawności powinny być wyposażone w system przyzywowy z alarmem w pomieszczeniu ze stałym pobytem ludzi.
11.25 | Toalety dla uczniów na każdej kondygnacji z podziałem na płeć w tym dla osób z niepełnosprawnością | do decyzji Uczestnika | Sanitariaty dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, należy sytuować w miarę możliwości równomiernie z uwzględnieniem optymalnych odległości dojścia z poszczególnych części budynku. Toalety dla osób z niepełnosprawności powinny być wyposażone w system przyzywowy z alarmem w pomieszczeniu ze stałym pobytem ludzi.
11.26 | Śmietnik | do decyzji Uczestnika | Dopuszcza się zarówno śmietnik wbudowany w kubaturę budynku z odzielnym wejściem bezpośrenio na zewnątrz i dobrze skomunikowanym w celu odbioru śmieci jak i śmietnik samodzilenie stojący jako np. wiata/altana śmietnikowa
Powierzchnia łącznie poz. 11 (m2) |  | 675
Powierzchnia łacznie pozycje 1 do 11 |  | 4480
II. STREFA SPORTU I REKREACJI
12. Hala sportowa wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Hala sportowa ponad program zajęć sportowych będzie pełniła także rolę sali spotkań oraz na potrzeby wydarzeń kulturalno-artystycznych, organizacji zebrań. Należy zaplanować niezależne wejście (reprezentacyjne) tylko do strefy sportu oraz hol wejściowy, z którego będzie możliwość rozejścia się do poszczególnych przestrzeni i umożliwi zebranie się uczniów/drużyny czy innych użytkowników oczekujących na wydarzenie. Należy funkcjonalnie połączyć strefę Hali sportowej ze szkołą tak, aby można było oddzielnie zamknąć wejście do szkoły od strony Hali i w ten sposób udostępniać Halę poza godzinami otwarcia szoły. Zwraca się uwagę na konieczność ograniczenia efektu olśnienia oraz przegrzewania się wnętrza hali optymalizując planowaną powierzchnię przeszkloną oraz stosując zewnętrzne elementy zacieniające.
12.1 | Strefa wejścia do Hali sportowej z portiernią/recepcją i miejscem spotkań oraz toaletami ogólnodostępnymi w tym dla osób z niepełnosprawnościami + pokój dla matki z dzieckiem. | do decyzji Uczestnika | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona dodatkowo w kozetkę/ komfortkę. Toalety dla osób z niepełnosprawności powinny być wyposażone w system przyzywowy z alarmem w pomieszczeniu ze stałym pobytem ludzi.
12.2 | Hala sportowa III sektorowa | 1440 | Minimalne wymiary hali sportowej to: 48m x 30m, wys. 12 m. Hala musi umożliwiać prowadzenie zajęć, treningów i organizację zawodów z takich dyscyplin jak badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna. Nawierzchnia sali sportowej powinna posiadać niezbędne certyfikaty dla rozgrywek w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, badminton, tenis stołowy zmniejszające ryzyko urazów mechanicznych. Hala sportowa z możliwością podziału na 3 sektory oddzielone kotarą regulowaną elektrycznie . Każdy sektor powinien posiadać możliwość niezależnego funkcjonowania (np. poprzez możliwość wyłączenia oświetlenia w nieużywanych sektorach). W przestrzeni hali należy przewidzieć pomieszczenia magazynów sportowych z bezpośrednim dostępem z przestrzeni hali. Halę należy wyposażyć w widownię dla min. 250 widzów z uwzględnieniem miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Preferowany układ widowni równolegle do długiego boku hali sportowej. Dopuszcza się podział widowni na część stałą i mobilną, przy założeniu zapewnienia min. 150 miejsc siedzących w części stałej. Lokalizacja hali sportowej w ramach budynku musi umożliwiać ewakuację grup osób z niepełnosprawnościami. Zwraca się uwagę na konieczność ograniczenia efektu olśnienia oraz przegrzewania się wnętrza hali optymalizując planowaną powierzchnię przeszkloną oraz stosując zewnętrzne elementy zacieniające. Hala sportowa musi mieć zapewnioną możliwość bezpiecznej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami. Sale należy wyposażyć w niezbędne multimedia oraz przewidzieć możliwość zaciemnienia. Pomieszczenie należy projektować zapewniając maksymalną elastyczność ich aranżacji oraz łatwość w adaptacji do bieżącego zapotrzebowania użytkownika obiektu.
12.3 | Przebieralnie/szatnie | 100 | 4 zespoły przebieralni z natryskami i wc dla 15 os tj: 2x przebieralnia dla kobiet; 2x przebieralnia dla mężczyzn; dodatkowo 2x przebieralnia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przy przebieralniach toalety oraz natryski.
12.4 | Pokój trenerów | 30 | Pokój z możliwością wygodnego umeblowania w szafę odzieżową, stół z krzesłami, sofę oraz miejscem na biurko komputerowe, do pokoju powinna przylegać łazienka z prysznicem i wc
12.5 | Magazyn sportowy | 100 | Duży magazyn o powierzchni min. 50m2, możliwy podział na 3 pomieszczenia, wtym jedno ok. 20 m2
Powierzchnia łącznie poz. 12 (m2) |  | 1670
13. Strefa sal gimnastycznych wraz z programem uzupełniającym tej strefy |  |  | Należy funkcjonalnie połączyć strefę Sali gimnastycznej ze szkołą oraz holem Hali sportowej tak, aby można było oddzielnie zamknąć wejście do szkoły od strony Sali gimnastycznej i w ten sposób udostępniać salę gimnastyczną poza godzinami otwarcia szoły.
13.1 | Sala gimnastyczna - dzieci młodsze | 110 | Salę należy lokalizować w bezpośrenim sąsiedztwie strefy dla klas I-III i oddzałów specjalnych; Sala o chrakterze ruchowo-rekreacyjnym; Należy przewidzieć możliwość zaciemnienia. Jedna ze ścian w sali powinna umożliwiać montaż luster na potrzeby zajęć muzyczno-ruchowych; Zwraca się uwagę, że zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia usprawniające czy rehabilitacyjne wymagają pomieszczenia kameralnego, z odpowiednią powierzchnią i nagłośnieniem.
13.2 | Szatnia sali gimnastycznej | 30 | Przebieralnia, natryski, toalety
13.3 | Magazyn sali gimnastycznej | 25 | Można łączyć jako jeden magazyn dla dwu sal gimnastycznych o ile loklalizacja magazynu pozwoli na obsługę dwu sal.
13.4 | Sala gimnastyczna - dzieci starsze | 110 | Salę należy lokalizować o ile to możliwe w bezpośrenim sąsiedztwie strefy dla klas IV-VIII; Sala o chrakterze ruchowo-rekreacyjnym; Należy przewidzieć możliwość zaciemnienia. Jedna ze ścian w sali powinna umożliwiać montaż luster na potrzeby zajęć muzyczno-ruchowych; Zwraca się uwagę, że zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia usprawniające czy rehabilitacyjne wymagają pomieszczenia kameralnego, z odpowiednią powierzchnią i nagłośnieniem.
13.5 | Szatnia sali gimnastycznej | 30 | Przebieralnia, natryski, toalety
13.6 | Magazyn sali gimnastycznej | 25 | Można łączyć jako jeden magazyn dla dwu sal gimnastycznych o ile loklalizacja magazynu pozwoli na obsługę dwu sal.
13.7 | Pokój trenerów | 30 | Pokój z możliwością wygodnego umeblowania w szafę odzieżową, stół z krzesłami, sofę oraz miejscem na biurko komputerowe, do pokoju powinna przylegać łazienka z prysznicem i wc
Powierzchnia łącznie poz. 13 (m2) |  | 360
Powierzchnia łacznie pozycje 12 do 13 |  | 2030
III. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 8 |  |  | Należy zlokalizować w wydzielonej części budynku aby możliwy był dostęp bez korzystania z przestrzeni szkoły z możliwością wejścia/wyjścia z kontrolą dostępu na teren Szkoły.
14. Strefa wejściowa wraz z programem uzupełniającym tej strefy
14.1 | Hol główny | do decyzji Uczestnika
14.2 | Wiatrołap | do decyzji Uczestnika
14.3 | Recepcja z zapleczem | do decyzji Uczestnika
14.4 | Toalety ogólnodostępne w tym dla osób z niepełnosprawnościami. | do decyzji Uczestnika | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona dodatkowo w kozetkę/ komfortkę. Toalety dla osób z niepełnosprawności powinny być wyposażone w system przyzywowy z alarmem w pomieszczeniu ze stałym pobytem ludzi.
Powierzchnia łącznie poz. 14 (m2) |  | 0
15. Strefa pracowni dydaktycznych wraz z programem uzupełniającym tej strefy
15.1 | Pracownia dydatktyczna nr 1 | 60 | Sala z możliwością podziału na mniejsze
15.2 | Zaplecze pracowni nr 1 | 10
15.3 | Pracownia dydatktyczna nr 2 | 60 | Sala z możliwością podziału na mniejsze
15.4 | Zaplecze pracowni nr 2 | 10
15.5 | Pracownia dydatktyczna nr 3 | 60 | Sala z możliwością podziału na mniejsze
15.6 | Zaplecze pracowni nr 3 | 10
15.7 | Pracownia dydatktyczna nr 4 | 60 | Sala z możliwością podziału na mniejsze
15.8 | Zaplecze pracowni nr 4 | 10
Powierzchnia łącznie poz. 15 (m2) |  | 280
16. Strefa administracji oraz funkcje uzupełniające
16.1 | Pokój dyrektora | 20
16.2 | Sekretariat z małym aneksem socjalnym | 30
16.3 | Pokój administracji nr 1 (kierownik gospodarczy) | 15
16.4 | Pokój administracji nr 2 (kadrowa) | 15
16.5 | Pokój instruktorów/nauczycieli | 40 | Pokój dedykowany ok. 30 użytkownikom. Należy przewidzieć 2 stanowiska komputerowe z drukarkami i kserokopiarką.
16.6 | Pomieszczenie socjalne dla pracowników (nauczyciele, obsługa administracyjna, techniczna i porządkowa) | 40 | Możliwość podgrzewania posiłków (aneks kuchenny ze zlewem): Możliwośc wypoczynku indywidualnego jak i integracji. Wyposażenie w strefę sanitarną damską, męską i niepełnosprawnych (prysznic, umywalka, toalety) oraz szatnię i przebieralnię.
16.7 | Archiwum | 20
16.8 | Magazyn/magazyny | 40
16.9 | Pomieszczenia gospodarczo-porządkowe | do decyzji Uczestnika | Rozłożone równomiernie pomieszczenia gospodarczo-porządkowe umożliwiające obsługę strefy MDK o ile obsługi tej nie zapewnią pomieszczenia lokalizowane w strefach Szkoły
Powierzchnia łącznie poz. 16 (m2) |  | 220
Powierzchnia łacznie pozycje 14 do 16 |  | 500
IV. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA |  |  | Należy zlokalizować w wydzielonej części budynku aby możliwy był dostęp bez korzystania z przestrzeni szkoły za wyjątkiem korzystania przez poradnię ze strefy terapeutycznej Szkoły (poz. 10 niniejszej tabeli) z którą należy integrować funkcjonalnie Poradnię.
17. Strefa wejściowa wraz z programem uzupełniającym tej strefy
17.1 | Hol główny | do decyzji Uczestnika
17.2 | Wiatrołap | do decyzji Uczestnika
17.3 | Recepcja z zapleczem | do decyzji Uczestnika
17.4 | Toalety ogólnodostępne dla pacjentów w tym dla osób z niepełnosprawnościami + pokój dla matki z dzieckiem | do decyzji Uczestnika | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona dodatkowo w kozetkę/ komfortkę. Toalety dla osób z niepełnosprawności powinny być wyposażone w system przyzywowy z alarmem w pomieszczeniu ze stałym pobytem ludzi.
Powierzchnia łącznie poz. 17 (m2) |  | 0
18. Strefa gabinetów
18.1 | Gabinet nr 1 | 20
18.2 | Gabinet nr 2 | 20
18.3 | Gabinet nr 3 | 20
18.4 | Gabinet nr 4 | 20
Powierzchnia łącznie poz. 18 (m2) |  | 80
19. Strefa administracji oraz funkcje uzupełniające
19.1 | Pokój dyrektora | 20
19.2 | Pomieszczenie socjalne dla pracowników | 30 | Możliwość podgrzewania posiłków (aneks kuchenny ze zlewem): Możliwośc wypoczynku indywidualnego jak i integracji. Wyposażenie w strefę sanitarną damską, męską i niepełnosprawnych (prysznic, umywalka, toalety) oraz szatnię i przebieralnię.
19.3 | Archiwum | 20
19.4 | Magazyn/magazyny | 40
19.5 | Pomieszczenia gospodarczo-porządkowe | do decyzji Uczestnika | Rozłożone równomiernie pomieszczenia gospodarczo-porządkowe umożliwiające obsługę strefy Poradni o ile obsługi tej nie zapewnią pomieszczenia lokalizowane w strefach Szkoły
Powierzchnia łącznie poz. 19 (m2) |  | 110
Powierzchnia łącznie pozycje 17 do 19 |  | 190
Powierzchnia łącznie pozycje 1 do 19 |  | 7200
VIII. POMIESZCZENIA TECHNICZNE
20.1 | Wentylatornie | do decyzji Uczestnika | Pomieszczenia techniczne podano w niniejszej tabeli jako przykłądowe, nezbędne funkcje. Ostateczne powierzchnie, ilości i rodzaje pomieszczeń technicznych i technologicznych do decyzji Uzcestnika konkursu w zalezności od przyjetych rozwiązań.
20.2 | Węzeł cieplny | do decyzji Uczestnika
20.3 | Rozdzielnie | do decyzji Uczestnika
20.4 | Przyłącze wody | do decyzji Uczestnika
20.5 | Inne pomieszczenia techniczne niezbędne zgodnie z zaproponowaną koncepcją do prawidłowego funkcjonowania budynku | do decyzji Uczestnika
IX. KOMUNIKACJA
21.1 | Komunikacja ogólna | do decyzji Uczestnika | UWAGA: Nie wiliczać w tym miejscu powierzchni komunikacyjnej holów wejściowych i innych powierzchni komunikacyjnych wymienonych w tabeli programowej
21.2 | Szachty windowe | do decyzji Uczestnika | Liczba dźwigów do decyzji Uczestnika z tym że wymagany jest jeden dźwig towarowy.
21.3 | Inna komunkacja nie wymieniona w pozycjach 1 do 20 tabeli programowej | do decyzji Uczestnika